# green engineering by CINO

### CINO F780BT – Fuzzy Scanner

## GS1 Hochleistungs – Funkscanner

CINO setzte bereits bei seiner Gründung im Jahr 1988 konsequent auf green Engineering. Ein erstaunlich niedriger Stromverbrauch sowie der Einsatz umweltfreundlicher, wieder dem Wertstoffkreislauf zuführbarer Materialien, sind bei CINO somit schon immer der Standard. Heute liegt der Energiebedarf z.B. beim FBC3860, in dem für Scanner so wichtigen StandBy-Mode, bei nur noch 0,0001 Ampere.

>>> Stromverbrauch nur 0,0001 Ampere <<<

Der sehr niedrige Stromverbrauch, verbunden mit den hohen Umwelt-Standards, ergänzt durch die Wertigkeit der verwendeten Materialien sowie die innovativen Fuzzy-Algorithmen definieren eine ganz neue  Scanner-Klasse.

Die Wertigkeit der verwendeten Materialien definieren eine ganz neue Scannerklasse.

Sehr wichtig ist es für CINO jedoch, dass alle Geräte garantiert laserfrei arbeiten. Laserscanner werden nämlich nach DIN EN 60825-1 in Klassen nach Gefährlichkeit für Augen und Haut eingestuft. Diese Einstufung wird vom Hersteller nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften vorgenommen und die Laserscanner müssen entsprechend gekennzeichnet werden.

Im Gesundheitsbereich / Healthcare ist es inzwischen Standard, nur laserfreie und damit zu 100% unbedenkliche Geräte einzusetzen.

CINO Barcodeleser sind zu 100% unbedenklich, da laserfrei! Die Barcodeleser, nicht nur für das Gesundheitswesen.

Zusätzlich erfüllen CINO Barcodeleser bereits heute die ab 2010 gültigen gesetzlichen Normen zur Chargen-Rückverfolgung. Um hier dem Gesetz zu entsprechen, müssen die Scanner die GS1-Codes lesen können.

Sowohl CINO, wie auch der Fachwelt ist jedoch bekannt, dass bei vielen Barcodelesern, hier insbesondere bei den mehrfach gestackten Barcodes noch Optimierungsbedarf besteht.

CINO erfüllt die gesetzlichen Normen - 100% GS1 Barcode geprüft bereits heute.

Die CINO Barcodeleser werden übrigens immer wieder von neutralen  Prüfinstituten qualifizierten Tests unterworfen. Einen eindeutigen Kommentar der Fachwelt dürfen wir hier wiedergeben:

“Einzigartig an diesem Gerät ist die spezielle Fuzzy-Technologie“

GS1 – 100% checked

## Merkmale

| Super Long Range Industrial Funk CCD Scanner mit bis zu 100m Funkreichweite ! | Patentierte „go green Technology“ stundenlanges Arbeiten ohne aufzuladen |
| --- | --- |
| Lesebreite von 10mm bis zu 200mm inklusive Fuzzy-Decodierung ! | Sturzgeschützes Gehäuse dadurch übersteht das Scanner eine Fallhöhe von 1.8 Metern |
| Vielseitige Anschlussmöglichkeiten das Cradle kann via USB, PS2/KBW sowie seriell (RS232) angeschlossen werden. | Zukunftssicher dank neuer Scanengine werden alle Standard 1D Barcodes sowie die neuen GS1 und PDF Barcodes dekodiert |

| #### Performance Characteristics. Optical System; High performance Linear Imaging Engine. Minimum Resolution; Typical 3 mil (code 39, PCS = 0.9). Light Source; 630nm visible red LED. Scan Rate; Dynamic scanning rate up to 500 scans per second. Reading Direction; Bi-directional (forward and backward). Data Editing; Condensed DataWizard via bar code command Full-feature DataWizard via FuzzyScan PowerTool. Electrical Characteristics. Battery; 3.7V, 2200mAH Li-ion rechargeable battery. Battery Charge Time; Approx. 4-5 hours per full charge. Scans per full Charge; More than 45,000 scans and transmissions. Communication Characteristics. RF Standard; Bluetooth v2.1 EDR. Radio Link Modes; PAIR mode, PICO mode, SPP mode, HID mode. Communication Range; More than 80 meters in open space when working with smart cradle, line of sight. Supported Symbologies. 1D Linear; Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear & Linear Stacked. Linear-stacked; PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite (available for F788BT only). User Environment. Drop Specifications; Withstand multiple 1.8m/6ft. drops to concrete. Environmental Sealing; IP41. Operating Temperature; 10°C to 50°C (14°F to 122°F). Storage Temperature; -40°C to 70°C (-40°F to 158°F). Humidity; 5% to 95% related humidity, non-condensing. Ambient Light Immunity; 0 ~ 100,000 lux. ESD Protection; Functional after 15kV discharge. Physical Characteristics. Dimension; 97.8 mm (L) x 70.5 mm (W) x 156.2 mm (D). Weight; 230g (battery included). Safety & Regulatory. Environmental; Compliant with RoHS directive. Accessories. Smart Cradle; RF Standard : Bluetooth v2.1 EDR Battery charging : Fast charge User Interfaces : 1 blue link indicator 2-color status indicator Beeper, Paging/Reset button Host Interface : PS/2 (DOS V) Keyboard Wedge, TTL RS232 Serial, USB HID, USB COM. Charging Cradle; Battery charging : Fast charge User Interface : 1 blue power indicator. |  |
| --- | --- |

© www.cino.com.de