# green engineering by CINO

### CINO FM480 – Scanengine

## GS1 Hochleistungs – Imager

CINO setzte bereits bei seiner Gründung im Jahr 1988 konsequent auf green Engineering. Ein erstaunlich niedriger Stromverbrauch sowie der Einsatz umweltfreundlicher, wieder dem Wertstoffkreislauf zuführbarer Materialien, sind bei CINO somit schon immer der Standard. Heute liegt der Energiebedarf z.B. beim FBC3860, in dem für Scanner so wichtigen StandBy-Mode, bei nur noch 0,0001 Ampere.

>>> Stromverbrauch nur 0,0001 Ampere <<<

Der sehr niedrige Stromverbrauch, verbunden mit den hohen Umwelt-Standards, ergänzt durch die Wertigkeit der verwendeten Materialien sowie die innovativen Fuzzy-Algorithmen definieren eine ganz neue  Scanner-Klasse.

Die Wertigkeit der verwendeten Materialien definieren eine ganz neue Scannerklasse.

Sehr wichtig ist es für CINO jedoch, dass alle Geräte garantiert laserfrei arbeiten. Laserscanner werden nämlich nach DIN EN 60825-1 in Klassen nach Gefährlichkeit für Augen und Haut eingestuft. Diese Einstufung wird vom Hersteller nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften vorgenommen und die Laserscanner müssen entsprechend gekennzeichnet werden.

Im Gesundheitsbereich / Healthcare ist es inzwischen Standard, nur laserfreie und damit zu 100% unbedenkliche Geräte einzusetzen.

CINO Barcodeleser sind zu 100% unbedenklich, da laserfrei! Die Barcodeleser, nicht nur für das Gesundheitswesen.

Zusätzlich erfüllen CINO Barcodeleser bereits heute die ab 2010 gültigen gesetzlichen Normen zur Chargen-Rückverfolgung. Um hier dem Gesetz zu entsprechen, müssen die Scanner die GS1-Codes lesen können.

Sowohl CINO, wie auch der Fachwelt ist jedoch bekannt, dass bei vielen Barcodelesern, hier insbesondere bei den mehrfach gestackten Barcodes noch Optimierungsbedarf besteht.

CINO erfüllt die gesetzlichen Normen - 100% GS1 Barcode geprüft bereits heute.

Die CINO Barcodeleser werden übrigens immer wieder von neutralen  Prüfinstituten qualifizierten Tests unterworfen. Einen eindeutigen Kommentar der Fachwelt dürfen wir hier wiedergeben:

“Einzigartig an diesem Gerät ist die spezielle Fuzzy-Technologie“

GS1 – 100% checked

## Merkmale

| Ultra kompakte Bauweise nur 23mm x 40mm x 45mm | Einfachste Befestigung durch Schrauben (M3) oder Klettband |
| --- | --- |
| Außergewöhnliche Performance im Bereich ab 3mil (Superfine) Barcode Auflösung | IP54 geschütztes Gehäuse arbeiten im Temperaturbereich von -10 bis +50°C möglich |
| Leseabstand bis zu 60cm | Zukunftssicher dank neuer Scanengine werden alle Standard 1D Barcodes sowie die neuen GS1 Codes dekodiert |

| Performance Characteristics. Optical System; High performance Linear Imaging Engine. Minimum Resolution; Typical 3 mil (code 39, PCS = 0.9). Light Source; 630nm visible red LED. Scan Rate; Dynamic scanning rate up to 500 scans per second. Reading Direction; Bi-directional (forward and backward). Data Editing; Condensed DataWizard via bar code manual Full-feature DataWizard via FuzzyScan PowerTool. Supported Symbologies. 1D Linear; Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked. User Environment. Drop Specifications; Withstand multiple 1.2m/4ft. drops to concrete. Environmental Sealing; IP54. Operating Temperature; -10°C to 50°C (14°F to 122°F). Storage Temperature; -40°C to 60°C (-40°F to 158°F). Humidity; 5% to 95% related humidity, non-condensing. Ambient Light Immunity; 0 ~ 100,000 lux. ESD Protection; Functional after 15kV discharge. Physical Characteristics. Dimension; 23.0 mm (L) x 40.0 mm (W) x 45.0 mm (D). Weight; 120g. Input Voltage; 5VDC +/- 10%. Current; Operating : Typical 125 mA @5VDC Standby : Typical 64 mA @5VDC. Safety & Regulatory. EMI/RFI; FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B European Union EMC Directive (CE) Taiwan EMC (BSMI). Safety; LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1. Environmental; Compliant with RoHS directive. Accessories. Others; 5VDC Power Suply Unit. |  |
| --- | --- |

© www.cino.com.de